TALLER CONTADORES – TEMPORIZADORES

- Encendido de la bonina 100.00 cuando los contadores C0000 Y C0001 lleguen a 10 conteos.

- Realizar un programa en ladder para encender la bobina 100.00 realizando un conteo de los pulsos de la entrada 0.00 mediante dos contadores C0000 Y C0001 al llegar a 5 conteos cada uno.

Las condiciones son:

- C0001 debe empezar el conteo después de que C0000 LO termine

- C0000 Y C0001 deben contar los pulsos de la misma entrada 0.00

- El número total de pulsos para encender la salida 100.00 son 10

- Realizar un programa con dos contadores C0000 y C0001, ambos deben contar los pulsos provenientes de la entrada 0.00 pero el segundo solo debe contar cuando el primero llegue a 0 y al llegar ambos a 5 conteos se deben resetear.

- Haciendo uso de temporizadores y contadores se requiere hacer encender una bobina cada 2 segundos y después de 10 intermitencias se debe apagar, el programa debe contar con un botón de encendido.